УДК 547-386, 543.422.3

DOI:

Ю.Б. Ельчищева, К.С. Горбунова, П.Т. Павлов

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

РАЗРАБОТКА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ Cu(II) C N-(2-ГИДРОКСИБЕНЗОИЛ)-N'-(п-ТОЗИЛ)ГИДРАЗИНОМ

В АММИАЧНЫХ СРЕДАХ

Разработана спектрофотометрическая методика определения ионов Cu(II) с N-(2-гидроксибензоил)-N'-(п-тозил)гидразином (ГБСГ) в аммиачных средах. Найдены оптимальные условия образования комплексного соединения: длина волны максимального светопоглощения; pH комплексообразования; оптимальное время развития окраски; количество фотометрического реагента. В оптимальных условиях комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) (λ = 401 нм, рН = 9,2 , τ = 30 минут, VГБСГ = 3,75 мл) построен градуировочный график. Закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется в интервале от 0,13 до 1,59 мг Cu(II)/25 мл. Истинный молярный коэффициент светопоглощения комплексного соединения ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) в аммиачной среде составил 1480. Методами насыщения, сдвига равновесий и кондуктометрического титрования определены молярные соотношения в растворе комплексного соединения  [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1. По методу Бабко рассчитана условная константа устойчивости комплекса ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) и она составила - 4,4·1010. Методом математической статистики определены воспроизводимость и относительная погрешность разработанной спектрофотометрической методики.

Ключевые слова: ацилсульфонилгидразины; комплексообразование; органические лиганды; спектрофотометрия; цветные металлы.

Поступила в редакцию (заполняется издателем); принята к публикации (заполняется издателем)

Y.B. Elchishcheva, K.S. Gorbunova, P.T. Pavlov

Perm State National Research University, Perm, Russia

DEVELOPMENT OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF IONS Cu (II) C N- (2-HYDROXYBENZOYL) -N '- (p-TOSIL) HYDRAZINE

IN AMMONIA MEDIA

A spectrophotometric method for the determination of Cu (II) ions with N- (2-hydroxybenzoyl) -N '- (p-tosyl) hydrazine (GBSH) in ammonia media has been developed. The optimal conditions for the formation of a complex compound are found: the wavelength of maximum light absorption; pH complexation; optimal time for color development; the amount of photometric reagent. Under optimal conditions of complexation of GBSG with Cu (Ⅱ) ions (λ = 401 nm, pH = 9.2, τ = 30 minutes, VGBSG = 3.75 ml), a calibration graph is constructed. The Bouguer-Lambert-Beer law is fulfilled in the range from 0.13 to 1.59 mg Cu (II) / 25 ml. The true molar light absorption coefficient of the complex compound of HBSG with Cu (Ⅱ) ions in the ammonia medium was 1480. The molar ratios in the solution of the complex compound were determined by the methods of saturation, shift of equilibria and conductometric titration - [Cu (Ⅱ)]: [HBSG] = 1: 1. According to Babko's method, the conditional constant of stability of the GBSG complex with Cu (Ⅱ) ions was calculated and it was 4.4 × 1010. The reproducibility and relative error of the developed photometric technique were determined by the method of mathematical statistics.

Key words: acylsulfonylhydrazines; complexation; organic ligands; spectrophotometry; non-ferrous metals.

Введение

К перспективным реагентам для концентрирования металлоионов, можно отнести ацилсульфонилгидразины (АСГ) – хелатообразующие лиганды, содержащие в своем составе гидразидную группу, способную к образованию прочных комплексных соединений с ионами цветных металлов [1], и сульфонильную, придающую реагентам поверхностно-активные свойства. Сочетание данных групп в структуре соединений представляет интерес для флотационных процессов концентрирования цветных металлов.

Изученные авторами [2] N'-сульфонилгидразиды бензиловой кислоты можно использовать в качестве реагентов для аналитического концентрирования и определения осмия(VI). Исследованы комплексообразующие свойства [3] ацилсульфонилгидразинов общей формулой (1):

(1),

где R: C6H5, n-CH3-C6H4; n-CH3O-C6H4; n-NH2-C6H4; n-Br-C6H4; n-NO2-C6H4; o-CH3-C6H4.

Данные соединения отличались наличием заместителей в пара-положении к сульфамидной группе и возможностью дополнительного координационного взаимодействия осмия(IV) по гидроксильной группе. Присутствие двух фенильных радикалов в этих соединениях служило целью повышения растворимости их комплексов в органических растворителях. C указанными соединениями проводилось исследование комплексообразования осмия(VI) в кислой и щелочной средах. В водных растворах эти соединения образуют с осмием(VI) окрашенные комплексы, в которых соотношение осмий(VI) - реагент равно 1:1. Были определены механизмы комплексообразования и препаративно выделены комплексные соединения составов 1:1 (в щелочной среде) и 1:2 (в кислой среде). В зависимости от природы ацильного заместителя в молекуле реагента меняются аналитические возможности ацилсульфонилгидразинов.

Для экстракционно-фотометрического определения Os(VI) авторы из всех изученных соединений с разными заместителями при сульфонильной группе предлагают использовать N-бензилоил-N'-(п-толилсульфонил)гидразин, который позволяет извлекать осмий(VI) в широком диапазоне кислотности среды. Установлен состав комплекса, образующегося при экстракции осмия(VI) c N-бензилоил-N'-(п-толилсульфонил)гидразином в кислых растворах и предложена его структура.

Чекановой Л.Г. с сотрудниками изучены процессы комплексообразования N-ацил-N'-(п-толуолсульфонил)гидразинов с общей формулой RC(O)NHNHSO2C6H4(CH3), где R = C6H13(1), С4H9CH(C2H5)(2), C12H25(3), ди(п-толуолсульфонил)гидразина C6H4(CH3)SO2NHNHSO2C6H4(CH3)(4) с ионами Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Ag(I) в аммиачных средах [4,5]. На примере ионов Cu(II) изучено влияние длины и структуры радикала в ряду исследуемых АСГ. Реагенты (1) и (2) образуют комплексы с Cu(II) при рН 5,0–11,0, тогда как соединение (3) при рН 7,0–11,0, что согласуется с ослаблением кислотных свойств реагентов в ряду АСГ с увеличением длины ацильного радикала. Максимальная степень извлечения ионов Cu(II) с реагентом (4) наблюдается при pH 5,5–8,0 и достигает только 90 %. Состав осадков комплексов, образуемых АСГ с ионами металлов в аммиачных средах, изучали методами насыщения, изомолярных серий и кондуктометрии на примере реагента (2). Кондуктометрическое титрование аммиакатов металлов раствором соединения (2) выявило соотношения [Me(II)]:[АСГ] = 1:1 и 1:2. Методами насыщения и изомолярных серий найдены соотношения [Me(II)]:[АСГ] = 1:1 и 1:2. Препаративно выделены и идентифицированы на основании ИК-спектров и элементного анализа осадки комплексов при найденных соотношениях компонентов.

Изучено комплексообразование в аммиачных средах Cu(II), Zn(II), Co(II) с АСГ RC(O)NHNHSO2C6H4(CH3) с небольшими ацильными радикалами (R = H, C2H5, C3H7) [6]. Выделены препаративно и идентифицированы комплексы N-бутаноил-N'-(п-толуолсульфонил)гидразина с ионами Cu(II) и Co(II) состава [Cu(НL)2], рассчитаны значения произведений растворимости и констант равновесия комплексов.

Исследованы условия комплексообразования ионов Cu(II), Co(II), Ni(II) Zn(II) и Cd(II) в щелочных средах с N-ацил-N'-(п-толилсульфонил)гидразинами на примере N-2-этилгексаноил-N'-(п-толилсульфонил)гидразина [7]. Максимальной степени извлечения ионов металлов в соотношении [M(II)]:[АСГ] = 1:2 достигали при следующих значениях рН: Сu(II) - 6,0–8,0; Со(II) - 9,0–11,0; Ni(II) - 9,0–11,5; Сd(II) - 10,0–11,6; Zn(II) - 9,5–11,5. При осаждении из щелочных растворов (в сравнении с аммиачными) интервал при котором достигается максимальная степень осаждения сдвигается на 1–2 ед. в область более высоких значений рН. Препаративно выделены и идентифицированы осадки комплексов при соотношениях [М(II)]:[АСГ] = 1:1 и 1:2.

Авторами [8] изучены условия комплексообразования сульфонилгидразидов на основе α-разветвленных трет-карбоновых кислот, в частности N-(2,2-диметилпропаноил)-N'-(п-толуолсульфонил)гидразина (НППТ) с ионами Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) в аммиачных растворах. Методами насыщения, сдвига равновесий, пересечения кривых, а также кондуктометрического титрования в растворе найдены соотношения в комплексах [Cu(II)]:[НППТ]= 1:1 и 1:2. Осуществлен синтез комплексного соединения состава Cu(НППТ)2 и выполнено рентгеноструктурное исследование выращенного монокристалла. Образование пятичленных металлоциклов происходит за счет ковалентного связывания иона Cu(II) с азотом сульфамидной группы и координации по кислороду карбонильной группы.

Представляло интерес исследовать АСГ с ароматическим радикалом в качестве представителя паратолуольного ряда. Поэтому целью настоящей работы было исследование реакции комплексообразования N-(2-гидроксибензоил)-N'-(п-тозил)гидразина (ГБСГ) с ионами Cu(II) в аммиачной среде с целью определения возможности применения реагента в процессах концентрирования цветных металлов, а в частности разработки методики для определения ионов Cu(II) в продуктах после флотационного обогащения.

Объекты и методы

Исследуемый реагент можно представить следующей формулой (2):

(2)

В работе использовали стандартный 1,0·10-2 моль/л этанольный раствор ГБСГ, точную концентрацию которого устанавливали кондуктометрическим титрованием 0,1 моль/л раствором KOH [9]; стандартный 1,010-2 моль/л раствор сульфата меди (II), точную концентрацию которого определяли комплексонометрическим титрованием [10]; стандартный 2,5 10-3 моль/л раствор ЭДТА; ацетатный буферный раствор (pH  5); растворы аммиака (моль/л: 2,0; 1,0; 0,1); спиртовой 0,1 % раствор ПАН; растворители: этиловый спирт, хлороформ.

Для изучения реакции комплексообразования N-(2-гидроксибензоил)-N'-(п-тозил)гидразина с ионами Cu(II) проводили спектрофотометрическое исследование на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ-Спектр, Санкт-Петербург). Значения рН растворов измеряли на рН-метре АНИОН 4100 (Инфраспак-Аналит, Новосибирск) с комбинированным электродом ЭСК-10603/7. Для определения молярных соотношений [Cu(II)]:[ГБСГ] и точной концентрации реагента выполняли кондуктометрическое титрование на кондуктометре SEVEN MULTI S70-K (Mettler Toledo, Швейцария).

Методика изучения реакции комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) в аммиачных средах

В мерную колбу на 25 мл помещали 2,5 мл 1,0·10-2 моль/л раствора соли Cu(Ⅱ), затем добавляли необходимое количество 2,0 моль/л раствора аммиака до образования растворимого в воде аммиачного комплекса, вносили 5,0 мл 1,0·10-2 моль/л ГБСГ, доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Полученный раствор приобретал темно-зеленый (оливковый) цвет, что свидетельствовало об образовании комплексного соединения.

Природу образующего комплексного соединения ионов Cu(Ⅱ) с ГБСГ доказывали экстракцией комплекса в органическую фазу (хлороформ) [11]. Для этого окрашенный комплекс количественно переносили в делительную воронку и экстрагировали 5,0 мл хлороформа. Время экстракционного равновесия составляло 5 минут. После расслаивания (в случае плохого расслаивания добавляли щепотку NaCl) проводили реэкстракцию: добавляли к органической фазе 5,0 мл 1 моль/л раствора H2SO4 и встряхивали 5 минут. Содержание ионов Cu(Ⅱ) в водной и органической фазах определяли комплексонометрическим титрованием в присутствии ацетатного буферного раствора (рН ~ 5) и 0,1% индикатора ПАН.

Степень извлечения (Е, %) рассчитывали по формуле (3):

Е,%=QофQоф+Qвф⋅100%Соф⋅VофСоф⋅Vоф+Свф⋅Vвф⋅100%(3)

где Соф, Свф – концентрация ионов Cu(II) в органической и водной фазах, моль/л; Vоф,Vвф – объемы органической и водной фаз, л; Qоф, Qвф – количество ионов Cu(II) в органической и водной фазах, моль.

Методика изучения влияния pH на комплексообразование ГБСГ с ионами Cu(II)

Для изучения влияния pH на процесс комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) в мерную колбу на 25 мл вводили 2,5 мл 1,0·10-2 моль/л раствора соли Cu(Ⅱ), затем добавляли различные количества раствора аммиака с концентрациями 0,01; 0,1; 2,0 моль/л для создания необходимого значения рН в интервале от 5 до 12. Затем вносили 5,0 мл 1,0·10-2 моль/л раствора ГБСГ, доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Оптическую плотность окрашенных растворов замеряли на фоне холостого опыта на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны λ = 401 нм в кварцевой кювете с толщиной слоя 1,0 см.

Влияние избытка реагента на комплексообразование ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ)

Влияние избытка реагента на процесс комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) изучали методом насыщения. В мерную колбу на 25 мл вводили 2,5 мл 1,0·10-2 моль/л раствора соли Cu(Ⅱ), добавляли 2,0 мл 0,1 моль/ л раствора аммиака (для создания рН9,2) и переменное количество 1,0·10-2 моль/л раствора ГБСГ – 1,25; 2,5;3,75; 5,0; 6,25 и 7,5 мл, создавая, таким образом, соотношения [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ], равные 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5. Полученные растворы доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Исследование проводили экстракционно-фотометрическим методом. Для этого окрашенный комплекс количественно переносили в делительную воронку и экстрагировали 5,0 мл хлороформа. Оптическую плотность экстрактов измеряли на фоне холостого опыта при оптимальной длине волны λ = 401 нм.

Методика определения константы устойчивости

комплексного соединения ГБСГ с ионами Cu(II)

Условную константу устойчивости комплекса определяли по методу Бабко [12] по следующей методике: в мерные колбы емкостью 25 мл вводили 2,0 мл 1,0·10-2 моль/л раствора соли Cu(Ⅱ), добавляли 2,0 мл 0,1 моль/л раствора аммиака (рН  9,2) и 2,0 мл 1,0·10-2 моль/л раствора ГБСГ для создания соотношения [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1. Полученные растворы доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Оптическую плотность растворов замеряли на фоне холостого опыта при длине волны λ = 401 нм в кварцевой кювете с толщиной слоя 1,0 см. Затем растворы комплексов и холостые опыты последовательно разбавляли в 4 и 6 раз. Измеряли оптическую плотность растворов после каждого разбавления, увеличивая толщину кюветы в 4 и 6 раз. Условную константу устойчивости комплексов (βMRn) рассчитывали по формуле (4):

βMRn = , (4)

где q – разбавление; Δ – отклонение от основного закона светопоглощения: Δ = ,

A и Aq – оптические плотности исходного и разбавленного растворов, сМ – концентрация ионов металлов после разбавления раствора; n– количество координированных лигандов, найденных методом молярных отношений.

Результаты и обсуждения

Продуктом фотометрической реакции ГБСГ с ионами Cu(II) в аммиачной среде является раствор темно-зеленого (оливкового) цвета, что свидетельствует об образовании комплексного соединения. Природу образующего комплексного соединения ионов Cu(Ⅱ) с ГБСГ в аммиачной среде доказывали в варианте «экстракция-реэкстракция». Степень извлечения (около 100%) подтверждает образование комплексного соединения ионов Cu(Ⅱ) с ГБСГ. Так как в результате реакции образовался растворимый комплекс, то интересно было разработать методику спектрофотометрического определения ионов Cu(II) в аммиачной среде с целью определения Cu(II) в продуктах флотации [13].

Для определения оптимальной длины волны и pH комплексообразования ГБСГ с ионам Cu(II) в аммиачной среде были сняты спектры поглощения в интервале pH раствора от 5 до 11,5. Зарегистрированные спектры были идентичные по форме и показали максимум поглощения при длине волны λ = 401 нм. Зависимость комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) от рНравн представлена на рис.1. Из рисунка видно, что оптимальный интервал рН комплексообразования составляет от 7,7 до 10,0. Для дальнейших исследований было выбрано значение рН  9,2, что соответствует 2,0 мл 0,1 моль/л раствора аммиака.

Рис. 1. Зависимость комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) от рНравн

СCu(II) = 2,510-3 моль/л; CГБСГ = 5,010-3 моль/л; λ = 401 нм; l = 1,0 см.

По вышеописанной методике исследовали зависимость комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) в аммиачной среде от времени развития окраски комплекса (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(II) в аммиачной среде от времени

СCu(II) = 2,510-3 моль/л; CГБСГ = 5,010-3 моль/л; λ = 401 нм; l = 1,0 см; рН = 9,2.

Из рисунка видно, что комплексное соединение ГБСГ с ионами Cu(II) образуется сразу и окраска комплекса устойчива в течение 25-30 минут. По истечении этого времени оптическая плотность начинает возрастать, что возможно свидетельствует об образовании нового комплексного соединения с большим числом координированных лигандов [14].

Зависимость оптической плотности окрашенных комплексов от концентрации добавленного раствора ГБСГ представлена на рис.3. Оптимальный объем реагента составил 3,75 мл. При обработке кривой насыщения было доказано молярное соотношение [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1.

Рис. 3. Влияние избытка реагента на комплексообразование Cu(Ⅱ) с ГБСГ в аммиачной среде

СCu(II) = 2,510-3 моль/л; рН=9,2; λ = 401 нм; l = 1,0 см.

При оптимальных условиях комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) (λ = 401 нм, рН = 9,2 , τ = 30 минут, VГБСГ = 3,75 мл) был построен градуировочный график. Закон Бугера-Ламберта-Бера выполняется в интервале от 0,13 до 1,59 мг Cu(II)/25 мл. (рис. 4). По градуировочному графику был рассчитан кажущийся молярный коэффициент светопоглощения, который составил 327.

Рис. 4. Градуировочный график для определения Cu(Ⅱ) с ГБСГ в аммиачной среде

СCu(II)исх = 1,010-2 моль/л; CГБСГ = 1,510-3 моль/л; λ = 401 нм; рН = 9,2; τ = 30 мин; l = 1,0 см.

Методом Бабко по кривой насыщения [15] был рассчитан истинный молярный коэффициент светопоглощения по следующей формуле (5):

εК=1l⋅A''⋅[(CR'')n−(CR')n]CM⋅[(CR'')n−(A''A')⋅(CR')n] (5)

Истинный молярный коэффициент светопоглощения комплексного соединения ГБСГ с ионами Cu(Ⅱ) в аммиачной среде составил 1480.

Следующим этапом исследования было установление молярных соотношений [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ]. Ранее по кривой насыщения было установлено молярное соотношение [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1. Для подтверждения молярных соотношений кривая насыщения была обработана по методу сдвига равновесий (рис.5а) и методу Бента-Френча (рис.5б). По результатам исследования тангенс угла наклона (n) составляет 1,32 и 0,95. Полученные зависимости подтверждают молярное соотношение [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1.

Изучение равновесий при комплексообразовании ГБСГ с ионами Cu(II) в аммиачной среде проводили также методом кондуктометрического титрования (рис.6). На основании полученных данных можно предположить образование комплексов в растворе с молярным соотношением [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] = 1:1.

Рис. 5. Определение молярных соотношений [Cu(Ⅱ)]:[ГБСГ] методом сдвига равновесий (а)

и методом Бента-Френча (б).

Рис.6. Зависимость электропроводности раствора (W, мкСм/см) CuSO4 от количества ГБСГ

Сисх(ГБСГ) = Сисх(CuSO4) = 1,0·10-2; V(CuSO4) = 5,0 мл, Vобщ =75 мл,

рН = 8,7 (аммиачная среда), [EtОН]:[H2O]=1:2.

Условная константа устойчивости комплекса ГБСГ с ионами Cu(II) в аммиачной среде, определенная по методу разбавления Бабко, составляет 4,4·1010. Это является доказательством достаточной устойчивости исследуемого комплексного соединения и возможностью его практического использования для определения ионов Cu(II) после флотационного обогащения.

Воспроизводимость и относительная погрешность разработанной фотометрической методики были определены методом математической статистики и представлены в таблице.

Таблица

Оценка воспроизводимости спектрофотометрической методики (n=5, Р=0,95)

| Введено, мг/25 мл | Найдено, мг/25 мл | Относительная ошибка, % | S | Доверительный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7202 | 0,6994 | 2,89 | 0,0085 | 0,6994±0,0106 |

Заключение

1. Проведена фотометрическая реакция ионов Cu(II) c N-(2-гидроксибензоил)-N'-(п-тозил)гидразином в аммиачной среде и доказана возможность разработки спектрофотометрической методики для определения Cu(II) в продуктах флотации в качестве дополнения к атомно-эмиссионному анализу.

2. Определены условия реакции комплексообразования ГБСГ с ионами Cu(II) в аммиачной среде – оптимальная длина волны светопоглощения; pH образования комплекса; время развития окраски, количество реагента, необходимое для количественного связывания ионов Cu(II).

3. В оптимальных условиях построен градуировочный график. Определены интервалы выполнения закона Бугера-Ламберта-Бера. По градуировочному графику рассчитан кажущийся средний молярный коэффициент светопоглощения. По кривой насыщения рассчитан истинный молярный коэффициент светопоглощения.

4. Методами насыщения, сдвига равновесий, кондуктометрического титрования найдены молярные соотношения [Cu(II)]:[ГБСГ].

5. По методу Бабко определена условная константа устойчивости комплексного соединения ионов Cu(II) с ГБСГ в аммиачной среде.

6. Воспроизводимость и относительная погрешность разработанной спектрофотометрической методики были определены методом математической статистики.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Список литературы

1. Коган В. А., Зеленцов В. В., Гэрбэлэу Н. В., Луков В. В. Современные представления о строении координационных соединений переходных металлов с органическими производными гидразина // Журнал неорганической химии. 1986. Т. 31, № 11. С. 2831–2843.

2. Воробьева Н.Е,. Живописцев В.П., Павлов П.Т. Экстракционно-фотометрическое определение осмия (VI) N'-(п-толуолсульфонил)гидразидом бензиловой кислоты // Журнал аналитической химии. 1989. Т.64, №3. С.467–471.

3. Воробьева Н.Е,. Живописцев В.П., Павлов П.Т. N'-бензилоил-N-(сульфонил)гидразины – эффективные реагенты на осмий // Журнал аналитической химии. 1991. Т.46, №6. С.1088–1092.

4. Чеканова Л.Г., Воронкова О.А., Радушев А.В., Павлов П.Т., Байгачева Е.В. Комплексообразование N-ацил-N'-(п-толуолсульфонил)гидразинов с ионами цветных металлов в аммиачных средах // Журнал неорганической химии. 2013. Т. 58, № 1. С. 1–6.

5. Чеканова Л.Г., Радушев А.В., Воронкова О.А., Байгачева Е.В., Алехина Ю.В. Извлечение ионов цветных металлов из аммиачных растворов с N-ацил-N'-(п-толуол-сульфонил)гидразинами // Химическая технология. 2011. № 12. С. 754–759.

6. Ельчищева Ю.Б., Кириевская В.О., Павлов П.Т., Чалова Ю.И. Физико-химические и комплексообразующие свойства ацилсульфонилгидразинов // Вестник Пермского университета. Серия "Химия" г. Пермь. 2016 г. Т. 7, №. 2. С. 92–101.

7. Воронкова О.А., Чеканова Л.Г., Щербань М.Г., Радушев А.В., Павлов П.Т., Чернова Г.В. Комплексообразование и флотация ионов цветных металлов из щелочных растворов с N-ацил–N'-(п-толуолсульфонил)гидразинами // Журнал прикладной химии. 2012. Т. 85, №12. С. 2005−2010.

8. Васильев В.С., Ельчищева Ю.Б., Павлов П.Т., Чеканова Л.Г. Комплексообразование N-(2,2-диметилпропаноил)-N'-(п-толуолсульфонил)гидразина с ионами Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) в аммиачных средах // Вестник Пермского университета. Серия "Химия" г. Пермь. 2019 г. Т. 9, № 4. С. 5–59.

9. Радушев А.В., Чеканова Л.Г., Гусев В.Ю., Сазонова Е.А. Определение гидразидов и 1,2-диацилгидразинов алифатических карбоновых кислот кондуктометрическим титрованием // Журнал аналитической  химии. 2000. Т. 55, №5. С. 496–499.

10. Шварценбах Т., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. Москва: Химия, 1970. 360 с.

11. Маковская О.Ю., Лобанов В.Г. Современные сорбционные и экстракционные процессы в металлургии. Методические указания для лабораторных работ. Екатеринбург, 2019. 65 с.

12. Бабко А.К. Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах. Киев: Наукова думка, 1955. 328 с.

13. Молочников Л.С. Спектрофотометрические исследования комплексообразующих свойств реагентов. Методические указания к проведению лабораторных работ. Екатеринбург, 2013. 16 с.

14. Пешкова В.М., Громова М.И. Метода абсорбционной спектроскопии в аналитической химии. Москва: Высшая школа, 1976. 280 с.

15. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. Ленинград: Химия, 1986. 432 с.

16. Бернштейн И.Я., Каминский Ю.Л. Спектрофотометрический анализ в органической химии. Ленинград: Химия, 1986. 116 с.

References

1. Kogan, V.A., Zelentsov, V.V., Gerbeleu, N.V., Lukov, V.V. (1986), “Modern concepts of the structure of coordination compounds of transition metals with organic derivatives of hydrazine”, Russian Journal of Inorganic Chemistry, vol. 31, no. 11, pp. 2831–2843 (in Russian).

2. Vorobieva, N.E., Zhivopistsev, V.P., Pavlov, P.T. (1989), “Extraction-photometric determination of osmium (VI) N '- (p-toluenesulfonyl) hydrazide of benzyl acid”, Russian Journal of Analytical Chemistry, vol. 64, no. 3, pp. 467–471 (in Russian).

3. Vorobieva, N.E., Zhivopistsev, V.P., Pavlov, P.T. (1991), “N'-benzyloyl-N- (sulfonyl) hydrazines - effective reagents for osmium”, Russian Journal of Analytical Chemistry, vol. 46, no. 6, pp. 1088-1092 (in Russian).

4. Chekanova, L.G., Voronkova, O.A., Radushev, A.V., Pavlov, P.T., Baigacheva, E.V. (2013), “Complexation of N-acyl-N '- (p-toluenesulfonyl) hydrazines with non-ferrous metal ions in ammonia media”, Russian Journal of Inorganic Chemistry, vol. 58, no. 1, pp. 1–6 (in Russian).

5. Chekanova, L.G., Radushev, A.V., Voronkova, O.A., Baigacheva, E.V., Alekhina, Yu.V. (2011), “Extraction of non-ferrous metal ions from ammonia solutions with N-acyl-N '- (p-toluene-sulfonyl) hydrazines”, Chemical technology, no. 12, pp. 754–759 (in Russian).

6. Yelchischeva, Yu.B., Kirievskaya, V.O., Pavlov, P.T., Chalova, Yu.I. (2016) Physicochemical and complexing properties of acylsulfonylhydrazines, Vestnik of Perm University. Series "Chemistry", vol. 7, no. 2, pp. 92–101 (in Russian).

7. Voronkova, O.A., Chekanova, L.G., Shcherban, M.G., Radushev, A.V., Pavlov, P.T., Chernova, G.V. (2012), “Complexation and flotation of non-ferrous metal ions from alkaline solutions with N-acyl – N '- (p-toluenesulfonyl) -hydrazines”, Russian Journal of Analytical Chemistry, vol. 85, no. 12, pp. 2005–2010 (in Russian).

8. Vasiliev, V.S., Yelchischeva, Yu.B., Pavlov, P.T., Chekanova, L.G. (2019) Complexation of N- (2,2-dimethylpropanoyl) -N '- (p-toluenesulfonyl) hydrazine with Cu (II), Co (II), Ni (II), and Zn (II) ions in ammonia media, Vestnik of Perm University. Series "Chemistry", vol. 9, no. 4, pp. 5–59 (in Russian).

9. Radushev, A.V., Chekanova, L.G., Gusev, V.Yu., Sazonova, E.A. (2000), “Determination of hydrazides and 1,2-diacylhydrazines of aliphatic carboxylic acids by conductometric titration”, Russian Journal of Analytical Chemistry, vol. 55, no. 5, 496–499 (in Russian).

10. Schwarzenbach, T., Flash, G. (1970) Complexometric titration, Chemistry, Moscow (in Russian).

11. Makovskaya, O.Yu., Lobanov, V.G. (2019) Modern sorption and extraction processes in metallurgy. Methodical instructions for laboratory work, Ekaterinburg (in Russian).

12. Babko, A.K. (1955) Physicochemical analysis of complex compounds in solutions, Naukova Dumka, Kiev (in Russian).

13. Molochnikov, L.S. (2013) Spectrophotometric studies of the complexing properties of reagents. Methodical instructions for laboratory work, Ekaterinburg (in Russian).

14. Peshkova, V.M., Gromova, M.I. (1976) Absorption spectroscopy in analytical chemistry, Higher School, Moscow (in Russian).

15. Bulatov, M.I., Kalinkin, I.P. (1986) Prakticheskoe rukovodstvo po fotometricheskim metodam analiza [Practical guidance on photometric methods of analysis], Chemistry, Moscow (in Russian).

16. Bernstein, I. Ya., Kaminsky, Yu. L. (1986) Spectrophotometric analysis in organic chemistry, Chemistry, Leningrad (in Russian).

| Об авторах | About the authors |
| --- | --- |
| Ельчищева Юлия Борисовна, кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической химии и экспертизы Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. analitik1973@mail.ru | Elchischeva Yulia Borisovna, candidate of chemistry, Associate Professor, Department of Analytical Chemistry and Expertise Perm State National Research University 15, Bukireva st., Perm, Russia, 614990 analitik1973@mail.ru. |
| Горбунова Ксения Сергеевна, Специалист кафедры аналитической химии и экспертизы Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. gorbunovaksusha98@gmail.com | Gorbunova Ksenia Sergeevna, Specialist of the Department of Analytical Chemistry and Expertise Perm State National Research University 614990, Perm, st. Bukirev, 15. gorbunovaksusha98@gmail.com |
| Павлов Петр Тимофеевич, кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии Пермский государственный национальный исследовательский университет 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. рavlovpt@mail.ru | Pavlov Petr Timofeevich , candidate of chemistry, Associate Professor, Department of Organic Chemistry Perm State National Research University 15, Bukireva st., Perm, Russia, 614990 рavlovpt@mail.ru |